# 推荐性国家标准项目建议书

| 中文名称 | 原子重力仪性能评估方法 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Method to evaluate performances of atomic gravimeters |  |  |  |  |
| 制定/修订 | 制定 修订 |  | 被修订标准号 |  |  |
| 采用国际标准 | 无 ISO IEC ITU ISO/IEC 其他 |  | 采用程度 | 等同 修改 非等效 |  |
| 采标号 |  |  | 采标名称 |  |  |
| 标准类别 | 安全 卫生 环保 基础 方法 管理 产品 其他 |  |  |  |  |
| ICS | 17.100 |  |  |  |  |
| 上报单位 | 全国量子计算与测量标准化技术委员会 |  |  |  |  |
| 技术归口单位 （或技术委员会） | 全国量子计算与测量标准化技术委员会（SAC/TC578） |  |  |  |  |
| 主管部门 | 国家市场监督管理总局 |  |  |  |  |
| 起草单位 | 中国计量科学研究院 |  |  |  |  |
| 项目周期 | 12个月  24个月 |  |  |  |  |
| 是否采用快速程序 | 是  否 | 快速程序代码 |  |  | B1 B2 B3 B4 C3 |
| 经费预算说明 | 经费预算10万，其中：1、差旅费2万； 2、专家咨询费3万； 3、会议费1万； 4、劳务费1万元； 5、资料费1万元； 6、试验验证费2万。 申请国拨经费10万，当国拨经费达不到预算时，由单位自筹解决，确保完成标准研制。 |  |  |  |  |
| 目的、意义 | 重力加速度的精密测量对地球科学、计量科学、资源勘探、地震预报、国防军事等领域有重要意义。绝对重力仪用于实现重力加速度的绝对值测量，按照工作原理的不同，可以分为基于落体角锥棱镜的激光干涉型重力仪，以及以冷原子作为”落体”的原子干涉型重力仪等。 原子重力仪经过三十年的发展，技术已经成熟，在准确度和稳定性方面已经接近或超过光学重力仪。原子重力仪的性能评价参数有许多，主要有不确定度、灵敏度、稳定度、复现性、分辨率、测量精度和测量速度等，每个参数的评估方法也不同，比如不确定度分析，不同研制单位考虑的分项不尽相同，难以进行有效的性能评估分析。为了推进原子重力仪的研制和应用，对原子重力仪性能进行评估以保证测量重力加速度量值的准确性、可靠性和一致性，需要对各性能参数和评定方法进行规范，形成标准。 |  |  |  |  |
| 范围和主要技术内容 | 本标准规定了原子重力仪性能参数和评估方法。 本标准适用于不同原子重力仪的性能评价和测试。 |  |  |  |  |
| 国内外情况简要说明 | 国内外几十家单位从事原子重力仪的研究，所研究的车载、船载和机载原子重力仪已经开展了相关重力测量。 国外研究原子重力仪的单位多为研究所，大学和公司，如美国AOSense公司和法国MuQuans公司实现了商品化的原子重力仪。国外原子重力仪的很多参数类比于原子钟，没有相关标准。 国内研制单位多为研究所和大学，原子重力仪的研究已经接近或达到国际先进水平。2017年第十届全球绝对重力仪比对期间，国内的中国计量科学研究院、中科院精测院、华中科技大学、浙江工业大学、中国科学技术大学、北京长城计量测试技术研究所等六家研制原子重力仪的单位参加了研究性比对，验证了原子重力仪和光学重力仪两种方案测量绝对重力结果的一致性。尚未形成相关标准。 |  |  |  |  |
| 有关法律法规和强制性标准的关系 | 无 |  |  |  |  |
| 标准涉及的产品清单 | 无 |  |  |  |  |
| 是否有国家级科研项目支撑 |  是 否 | 科研项目编号及名称 |  |  | 2016YFF0200201 国家重点研发计划NQI专项课题，《原子干涉绝对重力基准研究》 |
| 是否涉及专利 | 是  否 | 专利号及名称 |  |  |  |
| 是否由行标或地标转化 | 是  否 | 行地标标准号及名称 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

填写说明：

1．非必填项说明

1）采用国际标准为“无”时，“采用程度”、“采标号”、“采标名称”无需填写；

2）不采用快速程序，“快速程序代码”无需填写；

3）无国家级科研项目支撑时,“科研项目编号及名称”无需填写；

4）不涉及专利时，“专利号及名称”无需填写；

5）不由行地标转化时，“行地标标准号及名称”无需填写。

2．其它项均为必填。其中经费预算应包括经费总额、国拨经费、自筹经费的情况，并需说明当国家补助经费达不到预算要求时，能否确保项目按时完成。

3．ICS代号可从委网站公布的“ICS分类号”文件中获得，下载地址为：http://www.sac.gov.cn/bsdt/xz/201011/P020130408501048214251.pdf。

4．备注中必须注明项目投票情况，格式为“技术委员会委员总数/参与投票人数/赞成票数”。省级质监局申报的项目还应注明与归口技术委员会或归口单位的协调情况。